邵发改审〔2023〕693号

关于邵东市2处“千吨万人”集中式饮用水水源地规范化建设和环境整治工程可行性研究报告的批复

邵东市桐江环保科技有限公司：

你单位报来的《关于申请对邵东市2处“千吨万人”集中式饮用水水源地规范化建设和环境整治工程立项的报告》、《邵东市2处“千吨万人”集中式饮用水水源地规范化建设和环境整治工程可行性研究报告》等相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为更好地保护饮用水源，改善农村饮用水水环境质量，保障饮用水安全，同意建设邵东市2处“千吨万人”集中式饮用水水源地规范化建设和环境整治工程。

二、项目建设地点：邵东市。

三、主要建设内容及建设规模

1、标志标牌设立及隔离防护设施建设：1）饮用水水源保护区共设立标志标牌31块；2）项目涉及水源地一级保护区设围栏共计2.14千米。

2、综合整治和生态修复：（1）共建设176套居民生活污水处理设施，生活污水经四格式净化池处理后回用（灌溉、施肥）。（2）每家每户共配176套分类垃圾桶。（3）建设生态沟渠，在群力水库入库沟渠处建设护坡长度2.232km，削减农业面源及农村生活源的影响。（4）建设生态沟渠，在群力水库入库沟渠处建设生态沟渠长度1.257km，削减农业面源及农村生活源的影响。

3、风险防控措施和环境监控能力建设：9处乡村道路穿越保护区处设防撞栏杆1331.7m、防渗截污导流沟1331.7m等设施。

四、投资估算及资金筹措

项目总投资602.668万元，所需资金为申请中央资金580万元，地方自筹资金22.668万元。

五、请根据本批复文件，办理城乡规划、土地使用、环境保护、资源利用、安全生产等相关手续。

六、请根据工程地质条件、城市总体规划等情况，进一

步优化设计方案，抓紧做好开工前的各项准备工作，确保项目及时开工建设。

七、如需对本项目审批文件所确定的内容进行调整，请及时以书面形式向我局报告，并按照有关规定办理。

八、该项目的勘察、设计、施工、监理、主要设备、材料采购及安装等按相关法律法规规定达到必须招标标准的均依法实行委托公开招标，并接受有关行政主管部门监管。

九、请按照建设环境友好型、资源节约型工程的要求，通过加大新技术、新工艺、新材料、新理念的推广利用、优化设计，把保护生态和环境，节约和集约用地、节能减排等工作落实到位。

十、本批复文件有效期为2年，自发布之日起计算，在批复文件有效期内未开工建设项目的，应在批复文件有效期届满30日前向我局申请延期。延期最长不超过1年。项目在文件批复有效期内未开工建设也未申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本文批复件自动失效。

十一、项目开工后，明确专人向统计部门申报固定资产投资进度情况。

二0二三年九月二十日

抄送：自然资源局、邵阳市生态环境局邵东分局、水利局、财政局、

审计局、统计局、纪检监察、招投标办