附件三：

邵东市农村集中式饮用水水源保护区划分方案

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 保护区名称 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域 | 类型 | 水源地现有水厂名称 | 服务范围 | 规模 | 保护级别 | 保护区范围 |
| 水域 | 陆域 |
| 1 | 邵东市堡面前乡六仙殿村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 堡面前乡 | 资江-邵水 | 地下水 | 六仙殿村供水工程 | 六仙殿村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为50m的圆形区域。 |
| 二级 | 以取水井为中心，半径为500m的圆形区域，不超过第一重山脊线。 |
| 2 | 邵东市堡面前乡大羊村山溪水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 堡面前乡 | 资江-邵水-蒸水 | 河流型 | 大羊村猴子冲供水工程 | 大羊村 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至拦水坝的溪流水域 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米。 |
| 二级 | 一级保护区水域上边界上溯至源头的溪流水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米（一级保护区除外）。 |
| 3 | 邵东市火厂坪镇高峰村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 资江-邵水 | 地下水 | 高峰村饮水工程 | 高峰村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域。 |
| 二级 | / |
| 4 | 邵东市火厂坪镇星华村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 资江-邵水 | 地下水 | 星华村饮水工程 | 星华村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域，含临近水塘。 |
| 二级 | / |
| 5 | 邵东市火厂坪镇晏家村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 火厂坪镇 | 资江-邵水 | 地下水 | 晏家村饮水工程 | 晏家村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域，外延至池塘全部水域。 |
| 二级 | / |
| 6 | 邵东市两市塘街道办事处荣富村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 两市塘街道办 | 资江-邵水 | 地下水 | 荣富村水厂 | 荣富村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域，不超过水塘边界。 |
| 二级 | / |
| 7 | 邵东市廉桥镇高度村水江水库饮用水水源保护区 | 邵东市 | 廉桥镇 | 资江-邵水 | 湖库型 | 高度村供水工程 | 高度村 | 千人以上 | 一级 | 水库水域 | 一级保护区水域边界外延200米，，不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。 |
| 二级 | / | 整个汇水区域（一级保护区除外）。 |
| 8 | 邵东市灵官殿镇思远村御风亭水库饮用水水源保护区 | 邵东市 | 灵官殿镇 | 资江-邵水 | 湖库型 | 思远村供水工程 | 思远村 | 千人以上 | 一级 | 水库水域 | 一级保护区水域边界外延200米，不超过大坝迎水侧坝顶、第一重山脊线、道路迎水侧路肩。 |
| 二级 | / | 整个汇水区域（一级保护区除外）。 |
| 9 | 邵东市宋家塘街道办事处泡塘村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 宋家塘街道办事处 | 资江-邵水 | 地下水 | 泡塘村供水工程 | 泡塘村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域。 |
| 二级 | / |
| 10 | 邵东市杨桥镇清水村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 杨桥镇 | 资江-邵水-蒸水 | 傍河地下水 | 清水村集中供水工程 | 清水村 | 千人以上 | 一级 | 取水口上游330米至下游30米的河道水域。 | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米及以取水井为中心，半径为30米的圆形区域，不超过道路迎水侧路肩。 |
| 二级 | 一级保护区水域上边界上溯670米，下边界下延70米的河道水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米，不超过道路背水侧路肩（一级保护区除外）。 |
| 11 | 邵东市仙槎桥镇北斗村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 仙槎桥镇 | 资江-邵水-槎江 | 地下水 | 北斗村水厂 | 北斗村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域。 |
| 二级 | / |
| 12 | 邵东市仙槎桥镇荷吕村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 仙槎桥镇 | 资江-邵水-槎江 | 地下水 | 荷吕村水厂 | 荷吕村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域，不超过小溪迎心侧西岸。 |
| 二级 | / |
| 二级 | / |
| 13 | 邵东市野鸡坪镇墨石村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 野鸡坪镇 | 资江-邵水 | 地下水 | 墨石村供水工程 | 墨石村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域 |
| 二级 | / |
| 14 | 邵东市野鸡坪镇石云村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 野鸡坪镇 | 资江-邵水 | 地下水 | 石云村供水工程 | 石云村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为中心，半径为30m的圆形区域 |
| 二级 | / |
| 15 | 邵东市双凤乡南冲水库饮用水水源保护区 | 邵东市 | 双凤乡 | 资水-南冲水库 | 湖库 | 双凤乡第一水厂 | 双凤乡 | 千人以上 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝肩、道路迎水侧路肩、第一重山脊线。 |
| 二级 | / | 水库汇水区域，不超过水库大坝背水侧坝肩（一级保护区除外）。 |
| 16 | 邵东市双凤乡窑东牌水库饮用水水源保护区 | 邵东市 | 双凤乡 | 资水-荷叶塘水库 | 湖库 | 双凤乡第三水厂 | 双凤乡 | 千人以上 | 一级 | 水库水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，不超过水库大坝迎水侧坝肩、第一重山脊线。 |
| 二级 | / | 水库汇水区域，不超过水库大坝背水侧坝肩（一级保护区除外）。 |
| 17 | 邵东市魏家桥镇魏家桥社区地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 魏家桥镇 | 资水-邵水-地下水 | 地下水 | 魏家桥镇集中供水工程 | 魏家桥镇 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为圆心，半径30米范围内的区域，遇道路以道路为界。 |
| 18 | 邵东市流光岭镇旸升村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 流光岭镇 | 资水-邵水-地下水 | 地下水 | 流光岭镇旸升村供水工程 | 旸升村、槐子山村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井池塘边界为界 |
| 19 | 邵东市团山镇东红村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 团山镇 | 资水-邵水-地下水 | 地下水 | 团山镇东红村供水工程 | 东红村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为圆心，半径30米范围内的区域，遇道路以道路为界。 |
| 20 | 邵东市团山镇实辉村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 团山镇 | 资水-邵水-地下水 | 地下水 | 团山镇实辉村供水工程 | 实辉村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为圆心，半径30米范围内的区域。 |
| 21 | 邵东市团山镇张家村地下水饮用水水源保护区 | 邵东市 | 团山镇 | 资水-邵水-地下水 | 地下水 | 团山镇张家村供水工程 | 张家村 | 千人以上 | 一级 | 以取水井为圆心，半径30米范围内的区域，以水库路肩为界。 |